## Sheet
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ»
Перечень сигналов
№ п/п | Система | Наименование | Наименование сигнала | Источник сигнала | Тип сигнала | Примечание
1 | НКУ | Ввод 1 | Команда включить | ЭНМВ-1 | ТУ
2 | НКУ | Ввод 1 | Команда отключить | ЭНМВ-1 | ТУ
3 | НКУ | Ввод 1 | Положение выключателя "включен" | ЭНМВ-1 | ТС
4 | НКУ | Ввод 1 | Положение выключателя "выключен" | ЭНМВ-1 | ТС
5 | НКУ | Ввод 1 | Аварийное отключение | ЭНМВ-1 | ТС
6 | НКУ | Ввод 1 | Ток - фаза A | ЭНИП-2 | ТИ
7 | НКУ | Ввод 1 | Ток - фаза B | ЭНИП-2 | ТИ
8 | НКУ | Ввод 1 | Ток - фаза C | ЭНИП-2 | ТИ
9 | НКУ | Ввод 2 | Команда включить | ЭНМВ-1 | ТУ
10 | НКУ | Ввод 2 | Команда отключить | ЭНМВ-1 | ТУ
11 | НКУ | Ввод 2 | Положение выключателя "включен" | ЭНМВ-1 | ТС
12 | НКУ | Ввод 2 | Положение выключателя "выключен" | ЭНМВ-1 | ТС
13 | НКУ | Ввод 2 | Аварийное отключение | ЭНМВ-1 | ТС
14 | НКУ | Ввод 2 | Ток - фаза A | ЭНИП-2 | ТИ
15 | НКУ | Ввод 2 | Ток - фаза B | ЭНИП-2 | ТИ
16 | НКУ | Ввод 2 | Ток - фаза C | ЭНИП-2 | ТИ
17 | НКУ | Ввод 0 | Положение выключателя "включен" | ЭНМВ-1 | ТС
18 | НКУ | Ввод 0 | Положение выключателя "выключен" | ЭНМВ-1 | ТС
19 | НКУ | Ввод 0 | Аварийное отключение | ЭНМВ-1 | ТС
20 | НКУ | Ввод 0 | Ток - фаза A | ЭНИП-2 | ТИ
21 | НКУ | Ввод 0 | Ток - фаза B | ЭНИП-2 | ТИ
22 | НКУ | Ввод 0 | Ток - фаза C | ЭНИП-2 | ТИ
23 | НКУ | Ввод 1 | Положение выключателя "включен" | ЭНМВ-1 | ТС
24 | НКУ | Ввод 1 | Положение выключателя "выключен" | ЭНМВ-1 | ТС
25 | НКУ | Ввод 1 | Аварийное отключение | ЭНМВ-1 | ТС
26 | НКУ | Ввод 1 | Ток - фаза A | ЭНИП-2 | ТИ
27 | НКУ | Ввод 1 | Ток - фаза B | ЭНИП-2 | ТИ
28 | НКУ | Ввод 1 | Ток - фаза C | ЭНИП-2 | ТИ
29 | НКУ | Ввод 2 | Положение выключателя "включен" | ЭНМВ-1 | ТС
30 | НКУ | Ввод 2 | Положение выключателя "выключен" | ЭНМВ-1 | ТС
31 | НКУ | Ввод 2 | Аварийное отключение | ЭНМВ-1 | ТС
32 | НКУ | Ввод 2 | Ток - фаза A | ЭНИП-2 | ТИ
33 | НКУ | Ввод 2 | Ток - фаза B | ЭНИП-2 | ТИ
34 | НКУ | Ввод 2 | Ток - фаза C | ЭНИП-2 | ТИ
35 | НКУ | Ввод 3 | Положение выключателя "включен" | ЭНМВ-1 | ТС
36 | НКУ | Ввод 3 | Положение выключателя "выключен" | ЭНМВ-1 | ТС
37 | НКУ | Ввод 3 | Аварийное отключение | ЭНМВ-1 | ТС
38 | НКУ | Ввод 3 | Ток - фаза A | ЭНИП-2 | ТИ
39 | НКУ | Ввод 3 | Ток - фаза B | ЭНИП-2 | ТИ
40 | НКУ | Ввод 3 | Ток - фаза C | ЭНИП-2 | ТИ
41 | НКУ | Ввод 4 | Положение выключателя "включен" | ЭНМВ-1 | ТС
42 | НКУ | Ввод 4 | Положение выключателя "выключен" | ЭНМВ-1 | ТС
43 | НКУ | Ввод 4 | Аварийное отключение | ЭНМВ-1 | ТС
44 | НКУ | Ввод 4 | Ток - фаза A | ЭНИП-2 | ТИ
45 | НКУ | Ввод 4 | Ток - фаза B | ЭНИП-2 | ТИ
46 | НКУ | Ввод 4 | Ток - фаза C | ЭНИП-2 | ТИ